10

Доклад
о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности

в Печорском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 12 месяцев 2020 года
Общие положения
Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Печорском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) при осуществлении федерального государственного надзора сформирован на основе проведенного обобщения и анализа правоприменительной практики за 12 месяцев 2020 года.

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Управлении осуществляется по следующим направлениям федерального государственного контроля (надзора):

· федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

· федеральный государственный энергетический надзор и федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

· федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

· федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии);

· федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В качестве источников сведений для подготовки обзора правоприменительной практики были использованы:

· результаты проверок и иных мероприятий по контролю;

· результаты обжалований действий и решений должностных лиц Управления в административном порядке;

· результаты обжалований действий и решений должностных лиц Управления в судебном порядке и иные материалы судебной практики;

· результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор);

· результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям;

· результаты опросов, в том числе проводимых в сети Интернет, подконтрольных субъектов на предмет выявления случаев нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также избыточной административной нагрузки на бизнес;

· результаты составления и рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, административных расследованиях, постановлений о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении;

· разъяснения, даваемые Ростехнадзором по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований;

· разъяснения, полученные Ростехнадзором от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положением о Печорском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 255, Управление является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности на территории Республики Коми, Ненецкого автономного округа (за исключением острова Колгуев, шельфа арктических морей), а также российской части архипелага Шпицберген.

Федеральный государственный надзор

в области промышленной безопасности
За 12 месяцев 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, Управлением проведено 647 проверок выполнения поднадзорными организациями требований промышленной безопасности (в 2019 – 756), в ходе которых выявлено и предписано к устранению 3505 нарушений требований законодательства РФ и правил по промышленной безопасности (в 2019 – 5066). Сумма взысканных административных штрафов составила 40172 тыс. рублей (2019 – 43445 тыс. рублей).
Если техническое состояние и организация эксплуатации ОПО создавали угрозу жизни, здоровью или возможной аварии, применялись санкции – административное приостановление деятельности. В отчётном периоде этот вид административного наказания был применён в 59 (2019 – 71) случаях.
Проведено 22 проверки по предлицензионному контролю (2019 – 30) и 3 проверки выполнения поднадзорными организациями соблюдения лицензионных требований (2019 – 29), в ходе которых выявлено 14 нарушений лицензионных требований.
Большая часть нарушений промышленной безопасности связана с продолжающейся эксплуатацией морально и физически устаревшего оборудования, неудовлетворительной технологической и производственной дисциплиной, недостаточным уровнем производственного контроля и профессиональной подготовки рабочих кадров и руководящего состава.

Результаты обследований подконтрольных предприятий показывают, что производственный контроль на уровне цеховых структур не всегда действует эффективно, отмечается формальный подход к разработке мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности и планов работ по производственному контролю или их отсутствие. Анализ выявленных нарушений показывает, что основная их доля приходится на нарушения в части ведения эксплуатационной, ремонтной и другой технической документации, а также нарушения по промышленной безопасности объекта, что в конечном итоге можно считать следствием недостаточной эффективности производственного контроля. Должностные лица организаций привлекаются к административной ответственности, в том числе и за формальный подход к указанной работе. При обследованиях инспекторами также указывается на необходимость пересмотра Положений о производственном контроле, приведение их в соответствие действующему законодательству, действующей структуре организации, действующему перечню эксплуатируемых ОПО.
Постоянное внимание Управлением уделяется профилактике организационных причин аварийности и травматизма. Как показывают результаты расследования аварий, смертельных и тяжёлых несчастных случаев, основными причинами являются:
– неэффективная организация и осуществление производственного и технического контроля;

– нарушение технологической и трудовой дисциплины;

– неосторожные или несанкционированные действия исполнителей работ;

– неправильная организация производства работ;

– отступление от требований проектной и технологической документации; 

– недостаточные знания требований промышленной безопасности;

– недопустимый уровень износа основных производственных фондов;

– применение неисправного оборудования или оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

– некачественное или несвоевременное выполнение работ по обслуживанию и ремонту;

– не отвечает современным задачам система подготовки и переподготовки специалистов для эксплуатации опасных производственных объектов.
Аварии и смертельные несчастные случаи можно предупредить при постоянном мониторинге реального состояния опасных производственных объектов, своевременном проведении мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции, а также по соблюдению безопасных режимов работы. Как показывает практика, основа решения этих проблем, при эксплуатации ОПО – должная организация и осуществление производственного контроля. 

Продолжена работа по проверкам выполнения законодательства РФ в части обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причинённый в результате аварии на опасном объекте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». По состоянию на 31.12.2020 процент застрахованных ОПО составляет – 86% (2019 – 85%).
Во исполнение ст.13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 "О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях" с 01.01.2014 на опасных производственных объектах I класса опасности осуществляется режим постоянного государственного надзора, который предусматривает проведение уполномоченными должностными лицами мероприятий по контролю за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим объект повышенной опасности, обязательных требований при эксплуатации объекта повышенной опасности, ведении технологических процессов и работ на данном объекте.
В отчётном периоде Управление осуществляло постоянный государственный надзор в отношении 44 (2019 – 40) опасных производственных объектов I класса опасности. Сформированы надзорные дела объектов. Составлены Графики проверок. Организации, эксплуатирующие объекты, подлежащие постоянному государственному надзору, уведомлены в соответствующем порядке. Назначены уполномоченные лица для осуществления постоянного государственного надзора и оформлены требуемые журналы. Мероприятия по контролю, их результаты, а также составленные или полученные при проведении контроля документы и информация отражаются в надзорном деле объекта повышенной опасности в порядке, установленном Ростехнадзором.

Проведено 356 (2019 – 371) мероприятий (обследований) в отношении объектов постоянного государственного надзора. В результате проведённых мероприятий (обследований) было выявлено 2543 (2019 – 2617) нарушений, за которые назначено 381 (2019 – 398) административное наказание, в том числе 59 (2019 – 63) административных приостановлений деятельности и 328 (2019 – 337) административных штрафов, из них 78 (2019 – 60) на юридических лиц, 248 (2019 – 292) на должностных лиц, 2 (2019 – 2) на граждан. Сумма наложенных административных штрафов составила 28021 тыс. рублей (2019 – 19456 тыс. рублей), сумма взысканных штрафов – 25835 (2019 – 19827 тыс. рублей) (учтены переходящие штрафы).

На 31.12.2020 в государственном реестре ОПО, раздел которого ведёт Управление, зарегистрированы объекты:

I класс — объекты чрезвычайно высокой опасности – 50;

II класс — объекты высокой опасности – 135;

III класс — объекты средней опасности – 716;

IV класс — объекты низкой опасности – 780;

Без класса — 2.
В 2020 году продолжено использование базы данных государственного реестра опасных производственных объектов для надзорной и контрольной работы.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в отчётном периоде было выдано 5 (2019 – 4) лицензий, переоформлено 9 (2019 – 11), отказано в выдаче 1 (2019 – 0), отказано в переоформлении – 2 (2019 – 3), прекращено действие по заявлению лицензиата – 2 (2019 – 0), аннулировано согласно выписке из ЕГРЮЛ 9 (2019 – 8) лицензий.
В отчётном периоде Управлением внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности – 6125 заключения ЭПБ (2019 – 6433).
При проведении проверок проводился сбор и анализ информации о состоянии технических устройств, оборудования, зданий и сооружений в поднадзорных организациях. Инспекторским составом уделялось особое внимание своевременности проведения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений, своевременному проведению экспертизы промышленной безопасности, замене морально и физически устаревшего оборудования. С руководителями поднадзорных организаций велась постоянная работа, направленная на обновление парка оборудования.

Необходимо отметить, что благодаря деятельности Управления по проверке предприятий значительно увеличились капиталовложения, направленные на модернизацию и техническое обновление производств.

Тем не менее, основные проблемы обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости на промышленных предприятиях остаются прежними. Этому способствует и высокая степень износа основных производственных фондов. В некоторых случаях ситуация усугубляется низким уровнем технологической дисциплины, не соответствующей степени опасности современных производств, нехваткой квалифицированных специалистов, низким уровнем подготовки специалистов и персонала.

Контрольно-профилактическая работа в отчетный период была направлена на усиление промышленной безопасности опасных производственных объектов организаций и предприятий, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов. 

Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в целом, поддерживается на удовлетворительном уровне. Требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ в основном выполняются. Недостатки организационного характера и нарушения, не требующие капитальных затрат, устраняются.

В 2020 году Управлением продолжена работа:

– по совершенствованию нормативно-правового регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

– по оптимизации контрольных функций, исключению избыточных требований, не влияющих на состояние уровня безопасности подконтрольных объектов.

– по актуализации требований в области промышленной безопасности с учётом наилучших доступных технологий и результатов расследований происшедших аварий.

– по совершенствованию многофункциональной системы безопасности, обеспечить возможность её использования для дистанционного мониторинга параметров безопасности ведения горных работ на угольных шахтах, разрезах, осуществления информационной поддержки, контроля и управления технологическими процессами в нормальных и аварийных условиях.

– по осуществлению мероприятий по созданию правовой основы организации дистанционного контроля. 

Управлением продолжено участие в приоритетном проекте «Реформа контрольной и надзорной деятельности», изложенном в паспорте реализации проектов стратегического направления «Реформа контрольной и надзорной деятельности», который включает 7 приоритетных направлений верхнего уровня (за исключением повышения качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях): 

- внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорных полномочий; 

- исключение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований; 

- совершенствование информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности; 

- оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; 

- профилактика нарушения обязательных требований; 

- совершенствование кадровой политики; 

- предупреждение коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности.
Федеральный государственный энергетический надзор

и федеральный государственный контроль (надзор)

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности
За 12 месяцев 2020 года проведено 187 обследований организаций по соблюдению законодательства по безопасной эксплуатации и техническому состоянию оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электрических и тепловых установок потребителей, проверок по вопросам готовности к ОЗП. За 12 месяцев 2019 года было проведено 524 проверки, из них 180 внеплановых выездные проверки с учетом присвоенных категорий риска при осуществлении федерального государственного энергетического надзора согласно приказу Ростехнадзора от 01.02.2019 № 44. 

Всего по результатам проведённых проверок выявлено и предписано к устранению 3078 нарушений требований законодательства и нормативных правовых актов, правил устройства и безопасной эксплуатации электрических и тепловых установок и сетей (2019 – 9300).

При проведении мероприятий по контролю составлено 294 протокола об административных правонарушениях (2019 – 511); в результате рассмотрения дел наложен 231 штраф (2019 – 491), из них 50 – мировыми судами. 25 административных дел находится на рассмотрении в суде. Сумма наложенных штрафов составила 2750 тыс. руб.(2019 – 5824 тыс. руб.), из них 636 тыс. руб. – мировыми судами. По состоянию на 31.12.2020 взыскано 2643 тыс. руб. (2019 – 3926 тыс. руб.).

В адрес 8 юридических лиц направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области электроэнергетики.

За 12 месяцев 2020 года в Управление поступило 594 обращения о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Согласованы границы охранных зон 592 объектов электросетевого хозяйства. 

Проведена работа по проверке знаний норм и правил работы в энергоустановках у 1303 работников поднадзорных организаций (2019 – 6020). Допущено в эксплуатацию 200 энергоустановок (2019 – 405), 35 электроизмерительных лабораторий.

Федеральный государственный строительный надзор
По состоянию на 31.12.2020 реестр объектов капитального строительства, на которых осуществляется государственный строительный надзор (Республики Коми и Ненецкий автономный округ), насчитывает 346 объектов, из которых: 333 – новое строительство, 13 – реконструкция.
За отчетный период состояние по надзорной деятельности характеризуется следующими  показателями:
Показатели проверок объектов капитального строительства – проведено 7 проверок в соответствии с программой проверок, 52 проверки после получения извещений об окончании строительства, 11 внеплановых проверок после получения извещений об устранении нарушений, 5 внеплановых проверок по истечении срока исполнения ранее выданных предписаний. 
В ходе проведения проверок выявлено 149 нарушений требований проектной документации, требований технических регламентов (норм и правил), требований в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и иных нормативных правовых актов.
В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства проведено: 1 внеплановая проверка по истечении срока исполнения ранее выданного предписания, 6 внеплановых проверок после получения извещений об устранении нарушений.
Наиболее часто встречающиеся виды нарушений:
- нарушение обязательных требований стандартов, строительных норм и правил и несоответствие выполненных работ проектной документации;
- неисполнение в установленный срок предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти. 
Количество выданных заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства установленным требованиям – 38. Принято решений об отказе в выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства установленным требованиям – 14.
Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.4 КоАП РФ – 14, предусмотренных статьей 9.5 КоАП РФ – 5, предусмотренных частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ – 3. Назначено 16 административных наказаний на общую сумму 3660,0 тыс. руб.
В целях оптимизации и повышения эффективности надзорной деятельности проводится анализ надзорных (строительных) дел, а также анализ осуществления надзорной деятельности.
Анализ надзорных (строительных) дел показывает:
1. После получения извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства и документов, предусмотренных частью 5 статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) составляется приказ об осуществлении государственного строительного надзора, в котором назначаются лица ответственные по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе по направлению надзорной деятельности (рабочая группа).
2. В целях комплексного подхода при организации федерального государственного строительного надзора, программа проведения проверок при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства разрабатывается лицами ответственными по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства с участием лиц привлекаемых к проведению проверок (рабочая группа) в рамках государственного строительного надзора.
3. Все документы, составленные либо полученные при осуществлении государственного строительного надзора, включаются в дело.
4. Государственными инспекторами Управления осуществляется контроль соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов, требованиям в области промышленной безопасности при строительстве, реконструкции опасных производственных объектов, требования соответствия выполненных работ проектной документации и требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Сведения о результатах административного

и судебного оспаривания решений, действий (бездействия)

Управления и его должностных лиц
За 12 месяцев 2020 года в судах завершено 23 дела по оспариванию решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц, в том числе по направлениям федерального государственного контроля (надзора):

· в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности – 14 дел;

· в рамках федерального государственного энергетического надзора и федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности – 9 дел;

Из общего количества дел 14 (60%) – выиграно, а 9 (40%) – проиграно. Также в производстве судов находится 2 дела по оспариванию решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц.

Разъяснение законодательства и обязательных требований

В ходе плановых и внеплановых проверок инспекторским составом Управления проводятся методические консультационные мероприятия с ответственными представителями проверяемых организаций по обсуждению результатов проверок и проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение выявленных нарушений в будущем.

Необходимая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информация о требованиях действующего законодательства размещена на официальном сайте Управления. В связи с выходом новых нормативных правовых документов размещенная на сайте Управления информация оперативно обновляется.

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02 марта 2021 г. № 81 утверждены:

- перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, привлечения к административной ответственности;

- перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного строительного надзора, привлечения к административной ответственности;

- перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного энергетического надзора, привлечения к административной ответственности;

- перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, привлечения к административной ответственности;

- перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, привлечения к административной ответственности;

- перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов (за исключением технических регламентов, соблюдение требований которых оценивается при осуществлении иных видов государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности;

- перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, привлечения к административной ответственности;

- порядок ведения перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02 марта 2021 г. № 81 размещён на официальном сайте Управления.

В случае аварий, после их технического расследования проводятся совещания с участием лиц, виновных в произошедшей аварии, на которых рассматриваются материалы технического расследования и предлагаемые меры по предупреждению аварийности и травматизма.
Управление использует в работе предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, что позволяет наиболее эффективно реализовать мероприятия по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в рамках организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, и не допустить в дальнейшем возникновение таких нарушений.
___________

